## 協議書表紙
|  |  |  | 事 前 協 議 書（ 簡 易 ） |  |  | 申請者記入欄
令和 年 月 日
東京都交通局建設工務部保線課長 殿
申請者（建築主）
住 所
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 印
1 |  | 建物名称 | （仮称）
2 |  | 建築場所
3 |  | 工事概要
| １） | 建築面積 | ： | ㎡
| ２） | 建物構造 | ： | 造、地上 階、地下 階
| ３） | 基礎構造 | ： ・直接基礎 | （べた・布） | ・杭基礎 （支持杭、摩擦杭）
： ・杭工法 （既製杭、 現場造成杭、 削孔等の施工方法＝ ）
： ・基礎杭寸法 （近接杭径＝ ｍｍ、 杭先端深さGL－ ｍｍ）
| ４） | 根切り深 | ： ・GL－ ｍｍ
| 5） | 予定工期 | ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
4 |  | 道路境界との位置関係
・建築物の基礎杭外径面と道路境界との離隔 ： Ｌ1＝ ｍｍ
・建築物の基礎と道路境界との離隔 ： Ｌ2＝ ｍｍ
5 |  | 事務担当
会社名
|  | 担当者名 |  |  | 電話
|  |  |  | 回 答 書 |  |  | 交通局記入欄
交建工第 号 -
申 請 者 殿
1 |  | この事前協議の内容に基づき適正な施工をすれば、地下鉄等の施設物に支障ありません。
なお、施行にあたっては下記の条件を遵守願います。
2 |  | 条件
| １） | 建築行為は、この事前協議の内容を遵守して施行願います。
また、この協議内容に変更を生じた際は別途協議願います。
| ２） | この協議地においては、電車等の走行により騒音、振動等が発生する恐れがありますので、
防護対策及び居住者への説明を十分に行い、苦情が生じないよう願います。
|  | 令和 年 月 日 |  |  | 東京都交通局建設工務部保線課長

## 施工届表紙
施 工 届
令和 年 月 日
東京都交通局
建設工務部保線課長 殿
施工者
住所
[7 empty] | 氏名 |  |  | 印
東京都交通局の鉄道等の施設に近接して工事を施工したいので施工届を提出します。 施工にあたり、下記の留意事項を遵守します。
記
1 | 工事件名
2 | 工事場所 |  | 住所
3 | 工事概要 |  | ① 揚重作業 | （ 造、地上 階、地下 階）
|  |  | ② 外壁修繕作業 | （ 造、地上 階、地下 階）
|  |  | ③ 地下解体 | （ 掘削深さ |  |  |  |  | ）
|  |  | ④ 既設杭撤去 | （ 既設杭長 |  |  |  |  | ）
|  |  | ⑤ その他作業 | （ 概要 |  |  |  |  | ）
4 | 工 期 |  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
5 | 添付資料 |  | 施工計画書（案内図、工程表、連絡体制、安全管理項目、図面、資料、パンフレット )
6 | 留意事項
| １） | 上記工事は、東京都交通局の鉄道等の施設に近接して施工するため、鉄道等の 施設に支障を与えないよう、十分注意し施工します。
| ２） | 上記工事の着手に際し、工事内容等について東京都交通局の関係先と詳細な打 合せを行い、必要な図書を提出します。
| ３） | 上記工事により、 鉄道等の施設に損傷を与え、又は危険や異変の発生する懸念 がある場合は、東京都交通局の関係先に速やかに報告の上、必要な措置を行いま す。
| ４） | 上記工事に起因する、苦情及び第三者への損害等は、当方の負担により処理し ます。
| ５） | 上記工事場所に隣接して、東京都交通局との用地境界等が存在する場合は、東 京都交通局資産運用部資産活用課と打合せの上、工事を行います。

## 施工届（参照）
◆ | 揚重計算
重機の各リガーにかかる重量Ｗは 地下鉄上面で Ｗ/Ｓ となる。
最も大きい荷重状態のときに重なりを考慮して算出する。
| 重なった位置での合計重量を １.０[t/m2] 以下とする。 | [7 empty] | 計算 | 敷板の荷重分散面積
| W／S |  | 地下鉄上面における分散荷重 | [5 empty] | Ｓ＝a*b+２*（a*d＋ｂ*ｄ）+π*ｄ*ｄ
| Ｗ |  | 重機の各リガーにかかる重量 | [6 empty] | a×b | 敷鉄板の形状
| S |  | 地下鉄上面における分散面積 | [6 empty] | d | 地下鉄の土被り
| 平面図 | 例 | S1 | [6 empty] | S2
[5 empty] | W1 |  |  | W2
|  |  |  | d | b | d
|  |  |  | a | W3 |  |  | W4
|  |  | S3 | d | b | d |  |  |  | S4
断面図
[6 empty] | W3 |  |  | W4
45度
地下鉄
◆ | 緊急連絡体制（例）
| 電力 | XX-XXXX-XXXX |  |  | 元請 | ○○建設 | XX-XXXX-XXXX |  |  | 労基署 | XX-XXXX-XXXX
| ガス | XX-XXXX-XXXX | [7 empty] | 警察署 | XX-XXXX-XXXX
| 水道 | XX-XXXX-XXXX |  |  | 現場代理人 | ○○ 〇〇 | XX-XXXX-XXXX |  |  | 消防署 | XX-XXXX-XXXX
| 下水道 | XX-XXXX-XXXX | [7 empty] | 病院 | XX-XXXX-XXXX
| 交通局 |  |  |  | 発見者 |  |  |  |  | ○○ | XX-XXXX-XXXX
| [昼間]〇〇所 [夜間]〇〇所 | XX-XXXX-XXXX XX-XXXX-XXXX
※様式は任意です
※交通局の連絡先の、所管事務所名（駅も追加する場合あり）と電話（昼間・夜間別）を必ず記載してください
※日暮里・舎人ライナー及び都電荒川線については、昼夜間とも同じ連絡先
東京都交通局連絡先
| 路線 |  |  |  | 所管事務所 |  |  | 電話 |  | 住所
| 浅草線 |  |  | [昼間] | 馬込保線管理所 |  |  | 03-3775-8958 |  | 大田区南馬込6-38-1
| 三田線 |  |  | [昼間] | 志村保線管理所 |  |  | 03-3931-3504 |  | 板橋区高島平9-1-1
| 新宿線 |  |  | [昼間] | 大島保線管理所 |  |  | 03-3636-6731 |  | 江東区大島9-9-22
| 大江戸線（環状部） |  |  | [昼間] | 木場保線管理所 |  |  | 03-5245-4272 |  | 江東区木場5-6-7
| 大江戸線（放射部） |  |  | [昼間] | 木場保線管理所 光が丘施設区 |  |  | 03-3904-8209 |  | 練馬区高松5-8-50
| 駅構造物・出入口等 |  |  | [昼間] | 工務事務所 |  |  | 03-3815-7218 |  | 文京区本郷1-35-1
| 線 駅 |  |  | [昼間]
| 夜間・休日の連絡先 |  |  | [夜間] | 夜間連絡センター |  |  | 03-3815-7202
| 日暮里・舎人ライナー |  |  | [昼夜間] 志村保線管理所 舎人施設区 | 志村保線管理所 舎人施設区 |  |  | 03-5837-2622 |  | 足立区古千谷2-10
| 都電荒川線 |  |  | [昼夜間] 志村保線管理所 舎人施設区 | 志村保線管理所 荒川保線担当 |  |  | 03-3800-6979 |  | 荒川区西尾久8-33-7
d = 地下鉄土被